## 2.5. Stenske obloge
2. 5. | STENSKE OBLOGE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Opomba! Za vse obloge je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, z vsemi potrebnimi detajli, ki morajo biti potrjeni s strani naročnika in arhitekta in ZVKD. Obloge, ki se izvajajo kot posnetek obstoječih, je potrebno izvesti kot natančen posnetek, tako v barvnem tonu kot velikosti letvic. Le-te so kompletno masivne. Velikost letvic je razvidna tudi iz posnetkov. Postavke vključujejo dobavo, izdelavo, vnos in montažo, postavitev ter končno čiščenje vseh oblog. Obloge morajo biti dobavljene in zmontirane v skladu s potrjeno delavniško dokumentacijo. V ceno vključiti tudi delovne odre.
2. 5. 0. | Izdelava in priprava barvne študije - uskladitev novih elementov, ki jo pred izvedbo izdela odgovorni projektant na podlagi usklajenih končnih materialov iz ponudbe. Študijo potrdi konservatorski nadzor ter vsebuje končne izbrane materiala in elemente (pohištvo, talna obloga ipd.), ki mora biti usklajena s prvotnimi, ki se ohranjajo (barva lesa, rdeče rjavi toni v dvorani, medenina...)s pripravo za tisk .
|  | 1 | kos |  | 0
2. 5. 1. | Dobava in montaža zaključne lesene talne letve v mali dvorani. Letev iz masivnega jesenovega lesa, višine 4,0 cm, z vsem potrebnim materialom za izvedbo. Finalna obdelava na licu mesta, detajle uskladiti s projektantom.
|  | 55.8 | m1 |  | 0
2. 5. 2. | Dobava in oblaganje notranjih čelnih stranic sten pri vhodnih vratih v dvorano, obloga stene nad vrati in obloga stene niše z govorilnico. Lesena akustična perforirana obloga - les jesen, vključno z nosilnimi Ώ profili 3,0 cm, toplotno izolacijo iz mineralne volne 3,0 cm in akustičnim filcem. Lesena akustična obloga kot npr. TOPLINE TLS 6/2, furnirana iz melaminskih prefabriciranih plošč z akustičnim filcem. Akustične plošče deb. 17 mm iz MDF plošč - furnirane z jesenovim furnirjem, neobdelanim, finalna obdelava po končani montaži za doseganje točnega odtenka barve kot obstoječe lesene obloge. Odprti prostor 14,3 %, velikost reže 2,0 mm, osna razdalja med deščicami 14,0 mm. V perforirani oblogi izvesti tudi obris rešetk v obloge, le da brez volne in filca za oblogo z okvirjem: - 3 kos rešetk dim. 34/72 cm - 2 kos rešetk dim. 100/40 cm - 2 kos rešetk dim. 40/20 cm
|  | 27.9 | m2 |  | 0
2. 5. 3. | Dobava in montaža nove lesene zaključne letve pri vhodnih vratih v dvorano - notranja stran dvorane, z jesenovim masivnim lesom in vsem potrebnim materialom za izvedbo.
|  | 4.6 | m1 |  | 0
2. 5. 4. | Dobava in oblaganje sten avle s kombinirano leseno oblogo (perforirana in gladka lesena obloga). 1) Lesena akustična perforirana obloga - les oreh, vključno z nosilnimi Ώ profili 3,0 cm, toplotno izolacijo iz mineralne volne 3,0 cm in akustičnim filcem. Lesena akustična obloga kot npr. TOPLINE TLS 6/2, furnirana iz melaminskih prefabriciranih plošč z akustičnim filcem. Akustične plošče deb. 17 mm iz MDF plošč - furnirane z jesenovim furnirjem, neobdelanim, finalna obdelava po končani montaži za doseganje točnega odtenka barve kot obstoječe lesene obloge. Odprti prostor 14,3 %, velikost reže 2,0 mm, osna razdalja med deščicami 8,0 mm. 2) Lesena obloga, sestavljena iz furnirane iverice, furnir oreh, vključno z nosilnimi Ώ profili 3,0 cm in toplotno izolacijo iz mineralne volne 3,0 cm. V površini vključena lesena obloga enokrilnih vrat, ki so zajeta pri mizarskih delih Delitev oblog po detajlu projektanta, glej prerez V steno vgraditi tudi obe tabli, ki označujeta zasedenost dvorane, glej prerez.
|  | 55.6 | m2 |  | 0
2. 5. 5. | Dobava in oblaganje stropnega nosilca venca z orehovim furnirjem na leseni podkonstrukciji iz iverne plošče deb. 17 mm. Čelo nosilca, ki meji na avlo se razširi za 7,0 cm z leseno podkonstrukcijo, kar je zajeti v c.e.m., vključno z vsem potrebnim materialom za izvedbo. Višina venca se zviša iz 20 na 35cm, vključiti potrebno podkonstrukcijo. V delu nad nišama in nad vhodom v dvorano je potrebno vključiti tudi furniranje s podnje strani. Dolžina s spodnje strani nad nišama: 5,6m x 85cm, 2kom in nad vhodom: 7,4m x 75cm. Vključno z dobavo novega mlečnega pleksi stekla nad obstoječimi svetilkami nad vrati: dolžine 80cm in širine 40cm
|  | 32 | m1 |  | 0
2. 5. 6. | Dobava in izvedba lesene obloge v stekleni vitrini v naslednji sestavi: - vodoodporna iverica 22,0 mm - morebitna podkonstrukcija - iverica deb. 22,0 mm - furnirana z orehovim furnirjem. Prav tako je obložiti čelo sestavljenega elementa v širini 65,0 cm. Postavka vključuje ves potreben material za izvedbo. 4 kom stranic višine 230cm, dolžine cca. 33cm
|  | 2 | kpl |  | 0
2.5.7. | Oblaganje zazidane odprtine v hodniku 1 - obstoječi vhod v sanitarije, z obstoječo leseno oblogo, z vsem potrebnim materialom za izvedbo. Prenos iz gradbiščne deponije.
|  | 2.2 | m2 |  | 0
2.5.8. | Dobava in oblaganje sten niše razstavne niše in niše z garderobo, z lesenimi ploščami iz lakiranega MDF d=22mm v karamelni barvi in vstavkov iz masivne hruške/jesena, vključno z iverico deb. 17,0 mm in leseno podkonstrukcijo 80,0 mm, z vsem potrebnim materialom za izvedo. Barvane plošče se brava z mat barvo in 2x zaščiti z obstojnim mat lakom. Skupno število masivnih letev širine 2cm znaša 28kom. Skupna dolžina sten: 2x13m, višina oblaganja 2,75m ter 2x 5,6m, višina oblaganja 45cm. V oblogi je potrebno predvideti rešetke za kanale na mestih obstoječih rešetk (skupaj 6kom 75x35cm), ki se izvedejo kot perforacija v oblogi. Perforacija sledi tipski perforaciji oblog v predverju. V oblogi je potrebno predvideti odpiranje 2kom vrat 70x75cm pred obstoječim hidrantom (skriti panti) in 1kom vrat 100x230cm pred obstoječo el.omarico (skriti panti) Izvedba po delavniški dokumentaciji.
|  | 76.5 | m2 |  | 0
| STENSKE OBLOGE | SKUPAJ: |  |  | 0